非常時の対応ならびに事故等の予防について

公益財団法人高崎財団は、平成１８年度より指定管理者制度の導入により当施設の管理・運営を受託しています。

みなさまに安全で安心して利用していただくため、財団法人高崎財団では、高崎市文化会館における“危機管理マニュアル”を定め、火災・地震等の災害対応や事故等の予防に努めております。

災害の対応・予防については施設利用者や主催者各位のご理解とその対処が、入場者の安全を確保し、被害を最小限に抑制するために必要不可欠な条件となることは申し上げるまでもありません。

つきましては、施設等の利用において事故防止および安全確保のために危機管理マニュアルで基本的事項を定めておりますので、遵守を賜りご協力いただきますようお願い申し上げます。

■客席並びにロビー（ホワイエ）の利用について

１　万一の事故に備えて、主催者は高崎市文化会館管理者との協議の上、収容予定人数に応じて避難誘導員を配置してください。(座席数：701席　車椅子席：4席　立見：55人　最大収容人数：760人)

なお、避難誘導要員計画書の名簿をあらかじめ高崎市文化会館管理者（防火管理者）に提示してください。

２　主催者は、消火設備や非常口、防火ドア並びに通路に物を置いたり、入場者を立ち止まらせないようご配慮ください。

３　机、いすや展示パネル等の備品を使用する場合は、担当職員の指示に従って配置してください。

４　客席内に写真機やビデオカメラの三脚を立てる場合は、通路をふさがないようにし、あらかじめ担当職員の許可を受けてください。

また、照明操作卓、音響調整卓や演出上必要な装置を観客席内に配置する場合は、あらかじめ舞台職員の許可を受け、その指示に従ってください。

なお、上記項目にかかるケーブル類の延長及び高崎市文化会館側からの電源供給についてもそれぞれ許可を受け指示に従ってください。

５　来賓席等を設けるため、客席内にロープ等を張ることは万一の避難誘導の妨げとなりますので、原則として禁止します。必要な場合は案内看板を利用することとし、担当職員にご相談ください。

６　ロビー（ホワイエ）にて物販並びに展示、電源を使用する場合は、担当職員に相談の上、その指示に従ってください（物販は申請が必要です）。

７　立見者を入場させる場合は、消防法の規定がありますのであらかじめ高崎市文化会館管理者に相談の上、その指示に従ってください。

８　主催者は、ロビー（ホワイエ）受付・楽屋口等に監視員を配置し、関係者以外のものの入館・立ち入りを規制するよう努めてください。

９　舞台及び客席での喫煙・裸火使用並びに危険物持込は禁止（火災予防条例）となっていますので、厳守いただきますようお願いします（入場者には、場内アナウンス等で告知してください）。

なお、舞台効果を高めるための使用については認められる場合がありますが、消防署への申請が必要となりますので、あらかじめ担当職員にご相談ください。

■火災予防・発生時の対応について

１　火災が発生した場合は、直ちに公演等を中止し、入場者の避難誘導をしてください。

２　火災が発生した場合は、発見者は速やかに付近の消火器で消火に当たってください。

また、舞台運営責任者（舞台監督）は、速やかに舞台職員に連絡し、その指示に従ってください。

３　舞台懸垂幕が火災の場合は、速やかにその懸垂幕を下ろしてください。

４　照明調光卓操作者は、舞台並びに客席の照明を全照してください。

５　防火管理者は、火災発生の連絡を受け直ちに消防署へ通報するとともに、状況に応じて非常放送を行います。

６　入場者の喫煙は、所定の場所で行うようご指導ください。

■地震発生時の対応について

１　地震が発生した場合は、速やかに公演等を中断し、舞台上の出演者等・スタッフは速やかに避難して下さい。

２　主催者は、ホール入場者に対して、椅子の間に身をかがめて頭部を保護するよう指示してください。

また、それでは安全が確保されないと判断される場合は、速やかにロビー（ホワイエ）へ避難誘導してください。

３　会館職員は、状況を速やかに把握して避難誘導が必要と判断される場合は、非常放送によりその措置を命じ、高崎市文化会館関係者においても避難誘導を行います。

■避難誘導について

１　主催者及び避難誘導員は、あらかじめ避難経路について確認するなど万全を期してください。

２　避難誘導にあたっては、入場者に平静を保たせて出入り口に殺到しないよう注意を払って、走らせないように誘導してください。

３　避難誘導の際、忘れ物等により入場者を逆行させないように注意してください。

４　避難誘導にあたっては負傷者が出た場合は、速やかに救護してください。

５　会館職員の避難誘導の措置命令以外に、むやみな混乱や二次災害を防ぐため、万一やむを得ない状況が生じない限り、入場者による誘導はさせないでください。

■落雷による停電について

１　落雷等により停電した場合は、非常灯が点灯します。

２　開演中に停電した場合は、主催者又は舞台運営責任者（舞台監督）は、その状況に応じ入場者にその旨を伝達し、不要な行動をしないよう促してください。

■危険が予知される催し物について

１　異常な興奮状態や大勢による威力暴力行為の予知される催し物や直接催し物に関係ない外部からの侵入者等が事前に予知し得る催し物については、催し物が開催される２０日前までに会館管理者と打ち合わせの上、その指示に従って警備員等の配置を行ってください。

２　会館管理者の指示を無視して催し物を開催しようとする場合、会館管理者はその催し物の中止を命じることができる旨、ご承知ください。

（公財）高崎財団

| 避 難 誘 導 要 員 計 画 書 |  |
| --- | --- |
| 高 崎 市 文 化 会 館 あて |  |
|  |  | 代表者名 ： |  |
| 年 月 日 ホールを利用するにあたり、担当者を下記のとおり報告します。 |  |
| 公演名 ： |
| 主催者名 ： |
| (A) 会場責任者 |  |  |  |  |
| ○ 主催者側の表方責任者：避難誘導員等の関係者を指示監督する。 |  |
| (B) 受付・もぎり | 班 長 |  | 3 |  |  |
|  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| ○ 非常時には、ホワイエ等の扉をすべて開放し、避難誘導を行なう。 |  |
| ○ 入場者の安全確保のため、入場者の整理・他の施設利用者の保護等を行なう。 |  |
| (C) ホール内非常口担当 | 班 長 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| ○ 非常時には、扉を開け入場者の避難誘導を行なう。 |  |
| ○ 開場・開演中は扉付近に待機し、座席案内・他人の迷惑になる人への注意を払う。 |  |
| ○ 休憩・終演時等の開閉を行なう。 |  |
| (D) 廊下非常口担当 | 班 長 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| ○ 非常時には、廊下の非常扉を開け、入場者の避難誘導を行なう。 |  |
| ○ 場内案内・不審者の確認を行なう。 |  |
| (E) 楽屋担当 | 班 長 |  | 2 |  |
| ○ 非常時には、出演者・関係者の避難誘導を行なう。楽屋付近において、不審者の確認・関係者の対応を行なう。 |  |
| ○ 舞台監督の方は要員になれますが、出演者の方は要員になれません。 |  |
| (F) 交通整理担当 (案内) | 班 長 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| ○避難した入場者の安全確保のため、車両の整理や入場者の保護を行います。 ※色が塗られている箇所については、非常時の避難誘導の担当者となります。 |  |
| ※ 避難誘導要員最低人員：14人 地下、小ホール・小会議室を利用する場合は15人 |  |
| ※ A～Fの配置については、裏面「ホール避難誘導要員計画書について」を参照してください。 |  |
| ※ 各担当を決め、事前打ち合わせの際にご提出してください。 |  |
| ◎ ホール避難誘導要員計画書について |  |
| (1) 本番中に万一災害が発生した場合は、お客様を安全かつ速やかに誘導いただくことが、主催者 |
| の方の重要な仕事のひとつです。 |
| (2) 各責任者及び担当者を決定し、お客様の安全確保のために、全担当の方へ下記対応方法の |
| 周知をお願いします。 |
| (3) 担当者・責任者は公演中、各配置場所に常時固定ではなく、万一の場合、円滑な誘導が行なえ |
| るように提出していただきます。 |
| (4) 災害発生時のお客様への対応は次のとおりとなります。 |
| ① 本番中は各担当場所近くに待機してください。 |
| ② ホールより使用可能非常口連絡 |
| ③ 責任者は各担当者へ速やかに連絡 |
| ④ 全員直ちに担当場所に着く |
| ⑤ 会場内に災害発生のアナウンスが流れる。 |
| ⑥ 各担当者は会場扉を開け (ドアストッパー使用) |
| ⑦ お客様を非常口に誘導 |
| (5) ご利用においての案内要員計画とともにご利用ください。 |

（財）高崎財団

◆ホール　避難誘導要員計画書について

# Text boxes

図面　避難誘導要員配置図参照

配備する誘導要員に○（マル）をつけてください。

図面　避難誘導図